ОПШТИНА ОЏАЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Кнез Михајлова бр.24, Оџаци

e-mаil : razvoj@odzaci.rs

odeljenjezjnodzaci@gmail.com

Тел: 025/466-051, 466-053

Комисија за јавну набавку

Број: 404-1-37/2018

Дана: 15.10.2018. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавка („Сл. глaсник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсне документације за јавну набавка чији је предмет НАБАВКА РАДОВА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА Комисија за јавну набавке објављује

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ 404-1-37/2018

Комисија за јавну набавку на основу питања потенцијалног понуђача пристиглог електронским путем дана 12.10.2018. године, даје одговоре на следећа питања:

Питање бр. 1

С обзиром на то да је пројектом предвиђен двострани пад коловоза, молимо вас да преиспитате број потребних сливника и сливничких веза.

Одговор:

Комисија за јавну набавку број 404-1-37/2018 није овлашћена да мења количине које је дао изабрани пројектант за предметну јавну набавку и у том смислу неће вршити измену конкурсне документације.

Питање бр. 2

Имајући у виду да ће се новопројектована канализациона мрежа налазити у коловозу, као и да се горња кота цеви шахта на који се прикључује новопројектована канализација налази на коти 48 cm од коте асфалта, сматрамо да је неопходно извршити затрпавање рова песком, па вас молимо да ревидирате количине из позиција 4. и 6. из предмера радова који се односи на IV ОДВОДЊАВАЊЕ.

Одговор:

Комисија за јавну набавку број 404-1-37/2018 није овлашћена да мења количине које је дао изабрани пројектант за предметну јавну набавку и у том смислу неће вршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

бр. 404-1-37/2018