

Општина Оџаци –Општинкса управа Оџаци

Ул.Кнез Михајлова бр.24,Оџаци

e-mаil : [razvoj@odzaci.rs](mailto:razvoj@odzaci.rs)

[odeljenejzjnodzaci@gmail.com](mailto:odeljenejzjnodzaci@gmail.com)

Тел: 025/466-051,466-053

Факс: 025/5742-396

Број: 404-1-39/2019

Дана: 19.08.2019.године

Општина Оџаци – Општинска управа општине Оџаци спроводи јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОРИЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У КАРАВУКОВУ**,** број јавне набавке 404-1-39/2019, а Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 01.09.2019. године.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку објављује

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 404-1-39/2019**

1.Комисија за јавну набавку бр. 404-1-39/2019 мења конкурсну документацију у делу додатних услова под редним број 4.која гласи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Кадровског капацитета :**  Да понуђач располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама извршилаца до рока за подношење понуда а који ће бити ангажовани за све време извршења уговора о јавној набавци на неодређено или одређено време или уговором о привременим и повременим пословима, уговор о делу, запослена (ангажована) лица, у складу са Законом о раду који су у непосредној вези са предметом јавне набавке и која испуњавају услове одговорног извођача радова , који поседују одговарајући тип лиценце Инжењерске коморе Србије, и који имају следећу стручну спрему:  **-минимално једног одговорног извођача** дипломираног инжењера хидротехничких инсталација који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци  **минимално једног одговорног извођача** дипломираног инжењера грађевинарства који поседује важећу лиценцу  Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 - који ће решењем бити именован за  одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;  - **минимално једног одговорног извођача**  који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 432 - који ће решењем бити именован за  одговорног извођача радова у предметној јавној набавци  **-За безбедност и здравље на раду:** минимум 1 лице;  - **минимално 3 Монтажер** **механичар – хидрауличар**  **- минимално 2 Монтажер електричар (Електортехничар или електромеханичар)** | -**За одговорног извођача радова**  фотокопије уговора о раду, уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању за ангажована лица  -Фотокопија Лиценце са важећом лиценцом издата од Ижењерске коморе Србије и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета.  -Фотокопија Потврде да је лиценца важећа са траженим условима  **за лице за безбедност и здравње на раду** приложити као доказ **Образац (М)** пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, или извод из АПР-а за Предузетника, зависно од начина ангажовања, а у складу са траженим условима.  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту  -**За запослена или ангажована лица**  Доказ уговор о раду, М3А образац пријаве  Доказ фотокопије уговора о раду и фотокопија М3А обрасца пријаве или фотокопија уговора о делу, уговора о допунском раду, уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању |

2.Комисија за јавну набавку бр. 404-1-39/2019 мења конкурсну документацију у делу **9.** која гласи :

**АУТОМАТИКА СА МИКРОПРОЦЕСОРОМ –ПЛЦ**

ПРОЦЕСОРСКА УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА И ПЕРИФЕРИЈЕ::

Контролна процесорска јединица, комуникацијом са периферним процесорским јединицама, сензорима и извршним елементима, управља технолошким процесом. Основу процесорског система сачињавају микроконтролери АТМЕL серије АVR ,,или одговарајуће“ као и наменски софтверски пакет реализован од стране стручног тима произвођача уређаја.

Предвиђен излаз за прикључење на стандардни PC (прикључак за серијски порт - РС232 комуникација са наменским PC рачунаром и апликативним програмским пакетом).

3. Комисија за јавну набавку бр. 404-1-39/2019 мења конкурсну документацију у поглављу **1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** под тачком **2. Врста поступка јавне набавке** и гласи:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са:

* Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
* Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
* Законом о облигационим односима (,,Сл. гласник РС“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, (,,Сл. гласник РС“, бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља),
* Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10,18/16);
* Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
* Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)
* Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. гласник РС", бр. 28/2019) и осталих позитивних прописа и добрих пословних обичаја, везано за предмет јавне набавке.
* Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и

113/2017);

* и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне.

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

Бр. 404-1-39/2019