**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ**

**1. Врста добра:**

Новогодишњи украси за уличну декорацију:

* Леденице LED светиљке
* Фигура: Краљевски сто и две фотеље

**2. Опис**

Леденице LED светиљке

- Леденице су ширине 5 m , падају на доле до 150 cm.

- Број сијалица на једној леденици од 5 m је 380 комада

- боја светла је топло бела

- боја кабла је бела,

- 308 LED IP 44

- 230 V

- 50 Hz

- 22,8 W

 - уз сваку леденицу је добављач је обавезан да обезбеди конектор за прикључак на електрично напајање (џек)

- комада: 129

Графички приказ леденице



Фигура: Краљевски сто и две фотеље

Краљевски сто:

* Метална конструкција пластифицирана у златну боју,
* Обложен сијалицама у топло-белој боји са 10% флеш сијалица
* Површина стола је од каљеног стакла дебљине 8 mm
* Димензије: пречник 1 m, висина 60 cm
* Сто је напуњен новогодишњим куглама у црвеној и златној боји димензије 15 cm, 18 cm и 22 cm; укупан број кугла је 18, односно по 3 кугле у свакој боји и димензији
* Комада: 1

Краљевска фотеља:

* Димензије: висина 1,6 m, ширина 1,6 m, дубина седалног дела 0,5 m
* Металне конструкције пластифицирана у златну боју
* Осветљена сијалицама у топло белој боји са 10% флеш сијалица минималне заштите IP 44 и обложено LED цревом у топлој боји минималне заштите IP 44
* Седални део и наслон су тапацирани водоотпорним материјалом у црвеној боји
* Комада: 2

Приказ фигуре: краљевски сто са фотељама



**3.Квалитет**

Под квалитетом се подразумева се да понуђена новогодишња расвета мора бити у свему према захтеву наручиоца описаном у делу „техничке карактеристике“. Новогодишња расвета намењена је за спољну употребу.

**4.Контрола количине и квалитета:**

Приликом испоруке утврђује се квалитет и квантитет испоручене робе , тј. сачињава се Записник о примопредаји којим се констатује квалитет и квантитет. Записником ће се утврдити сви евентуални недостаци робе.

Приликом испоруке понуђач је дужан да за сва испоручена добра достави Уверење о квалитету издато од стране акредитоване лабораторије за техничка испитивања и анализе (сертификат, атест или сл.).

**5.Гарантни рок**:

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке a износи 2 (две) године.

**6.Рекламација:**

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета и количине, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, одабрани понуђач мора најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за рекламацију , наручиоцу испоручити недостајаћу количину добара траженог квалитета о свом трошку.

**7.Рок испоруке:** највише 5 (пет) календарских дана од дана потписивања уговора . Испорука ће се вршити радним данима у радно време од 07-15 h.

**8.Место испоруке**: франко Општинска управа општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци

**9. Количина добра:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назив добра | Количина |
| 2. | Леденице LED светиљке | 129 |
| 3. | Фигура краљевски сто | 1 |
| 4. | Фигура краљевска фотеља | 2 |

**ПРИЛОГ 3 – ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив Корисника набавке** (назив организационе јединице која предлаже набавку и која ће бити корисник набавке)  |  Општинска управа општине Оџаци |
| **Јавна набавка или набавка на коју се Закон не примењује**  |  Набавка новогодишње уличне расвете |
| **Предмет набавке** (користећи шифре и CPV ознаку, према Правилнику о утврђивању општег речника јавних набавки на сајту <http://www.ujn.gov.rs/propisi/podzakonski-akti/> |  31530000- делови лампи и светлеће опреме |
| **Врста предмета набавке** (добра, услуге или радови)  |  Добро |
| **Процењена вредност набавке** (добра, услуге или радови)  | **2.333.333,33** |
| **Набавка је евидентирана у Плану набавки**  | Да  |
| **Број позиције, конто и планирана средства за набавку у финансијском плану**  | Раздео V, Програмска класификација 1102-001, Функционална класа 540, позиција 110/1, конто 426919 |
| **Број, називи и вредност партија** (уколико је предмет јавне набавке обликован у партије)  |  404-1-31/2020Набавка није обликована у партијама |
| **Разлози за спровођење рестриктивног, тј. Преговарачког поступка**  |  / |
| **Период у којем је потребно закључити уговор** (оквирно, месец у години)  | До 01.12.2012. године |
| **Период на који је потребно закључити уговор** (уговорени рок) |  До извршења предмета набавке односно најкасније до краја године |
| **Специфични услови које понуђач треба да испуни** (место испоруке, монтажа, гаранција,додатни услови у погледу дозвола надлежних органа и сл.)  |  Предмет набавке је потребно испоручити на адресу Општинске управе општине Оџаци |
| **Специфичности и напомене у вези са предметном набавком**  |  Гарантни рок за предмет набавке износи 2 године |
| **Капацитети (**финансијски, економски, технички, стручни**) у складу са чланом 116. и 117. Закона** | Да је понуђач у претходне 3 године продао или испоручио иста или слична добра као из предметне јавне набавке у укупној вредности од минимум 2.333.333,33 динара без ПДВ-а |
| **Предлог чланова комисије за јавну набавку из реда запослених у Кориснику набавке** (имена и академска звања)  |  -РАТКА МИЛУТИНОВИЋ - службеник за јавне набавке-ВИШЊА ХАЈДУ - дипл.инж.пољ., члан Комисије-МИЛОРАД СТАНИШИЋ - професор географије, члан Комисије-БРАНКА ЛОНЧАР - правник, заменик члана Комисије-MАРКО ПЕРИШИЋ,- дипл.економиста, заменик члана Комисије-ПЕТАР СМИШЕК, грађ.инж. - дипл.инж.пољ, заменик члана  |
| **Име и потпис лица које захтева покретање поступка** (руководилац Корисника набавке)  |  помоћник председника Милорад Станишић |
| **Име и потпис лица – референта за набавке** (запослени у Служби за јавне набавке)  |  Бранка Лончар  |
| **Име и потпис – Начелника Општинске управе**  |  Дипл.правник Недељко Вученовић |