ТАХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Врста добра:

Новогодишњи украси за уличну декорацију:

- Леденице LED светиљке

- Фигура: Краљевски сто и две фотеље

2. Опис

Леденице LED светиљке

- Леденице су ширине 5 m , падају на доле до 150 cm.

- Број сијалица на једној леденици од 5 m је 380 комада

- боја светла је топло бела

- боја кабла је бела,

- 380 LED IP 44

- 230 V

- 50 Hz

- 22,8 W

- уз сваку леденицу добављач је обавезан да обезбеди конектор за прикључак на    електрично напајање (џек)

- комада: 129

Графички приказ леденице

Фигура: Краљевски сто и две фотеље

Краљевски сто:

- Метална конструкција пластифицирана у златну боју,

- Обложен сијалицама у топло-белој боји са 10% флеш сијалица

- Површина стола је од каљеног стакла дебљине 8 mm

- Димензије: пречник 1 m,  висина 60 cm

- Сто је напуњен новогодишњим куглама у црвеној и златној боји димензије 15 cm, 18 cm и 22  cm; укупан број кугла је 18, односно по 3 кугле у свакој боји и димензији

- Комада: 1

Краљевска фотеља:

- Димензије: висина 1,6 m, ширина 1,6 m, дубина седалног дела 0,5 m

- Металне конструкције пластифицирана у златну боју

- Осветљена сијалицама у топло белој боји са 10% флеш сијалица минималне заштите IP 44 и обложено LED цревом у топлој боји минималне заштите   IP 44

- Седални део и наслон су тапацирани водоотпорним материјалом у црвеној боји

- Комада: 2

Приказ фигуре: краљевски сто са фотељама

3.Квалитет

Под квалитетом се подразумева да понуђена новогодишња расвета мора бити нова и у свему према захтеву наручиоца описаном у делу „техничке карактеристике“. Новогодишња расвета намењена је за спољну употребу.

4.Контрола количине и квалитета:

Приликом испоруке утврђује се квалитет и квантитет испоручене робе , тј. сачињава се Записник о примопредаји којим се констатује квалитет и квантитет. Записником ће се утврдити сви евентуални недостаци предмета набавке.

Приликом испоруке понуђач је дужан да за сва испоручена добра достави Уверење о квалитету издато од стране акредитоване лабораторије за техничка испитивања и анализе (сертификат, атест или сл.).

5.Гарантни рок:

Гарантни рок, за добра који су предмет набавке, је минимално 2 године а почиње да тече од дана испоруке.

6.Рекламација:

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета и количине, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, одабрани понуђач мора најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за рекламацију, наручиоцу испоручити недостајаћу количину добара траженог квалитета о свом трошку.

Уколико се уоче скривени  недостаци који се нису могли приметити приликом примопредаје, Наручилац ће у року од 24 сата од констатовања грешке, писменим путем или у случају хитности телефоном, обавестити Испоручиоца добра  о настанку грешке.

Испоручилац добра мора најкасније у року од 2 (два)  дана од дана пријема  рекламације поступити по истој.

У случају да Наручилац констатује да испоручена добра не одговарају квалитету у гарантном року, Наручилац ће у року од 2 дана од констатовања грешака у гарантном року, писменим путем обавестити Испоручиоца добра  о настанку грешке.

Испоручилац добра је дужан да исте грешке отклони у року не дужем 3 дана од пријема писмене рекламације од стране Наручиоца.

Уколико Испоручилц добра не отклони рекламацију  у гарантном року, у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца, Наручилац ће једнострано раскинути уговор сходно Закону о облигациним односима и реализовати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац  испуњава своју обавезу обавештавања  даном  када рекламацију о недостатку пошаље на адресу Испоручиоца добара.

7.Рок испоруке: највише 5 (пет) календарских дана од дана потписивања уговора. Испорука ће се вршити радним данима у радно време од 07-15h.

8.Место испоруке: франко Општинска управа општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци

9. Количина добра:

| 1. | Назив добра | Количина |
| --- | --- | --- |
| 2. | Леденице LED светиљке | 129 |
| 3. | Фигура краљевски сто | 1 |
| 4. | Фигура краљевска фотеља | 2 |

10.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

У року до 45 дана oд дана пријема исправног рачуна на основу отпремнице и Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених добара.