РАДНА ВЕРЗИЈА

На основу члана 2. став 3. тачка 1) и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 2)   и члана 32. став 1. тачка 6) Члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и 101/16), и члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Oџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 02/2019), Привремени орган општине Оџаци, на _____ седници одржаној ______________. године, донео је

Одлуку о снабдевању водом за пиће

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у снабдевању водом за пиће (у даљем тексту: снабдевање водом), које обухвата: захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.

Родна неутралност израза

Члан 2.

Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на који се односе.

Јавни водовод и унутрашње водоводне инсталације

Члан 3.

Јавни водовод у смислу ове одлуке подразумева систем за снабдевање водом за пиће и обухвата уређено и заштићено извориште, каптажна постројења, објекте и инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу и водоводне прикључке, улазни вентил и водомер.

Водоводни прикључак је део водоводне мреже који чини цевни спој уличне водоводне мреже са водомером.

Под унутрашњим водоводним инсталацијама у смислу ове одлуке, подразумевају се цевоводи и уређаји од улазног вентила испред водомера, до точећих места корисника.

Поверавање вршења комуналне делатности

Члан 4.

Снабдевање водом за пиће на подручју општине Оџаци врши;

- у насељеним местима Оџаци, Каравуково, Дероње, Ратково, Лалић, Српски Милетић, Богојево и Бачки Грачац Јавном комуналном предузеу ''Услуга'' Оџаци (у даљем тексту: ''Услуга''),

- у насељеном месту Бачки Брестовац Јавном комуналном предузећу 'Брестком''Бачки Брестовац (у даљем тексту: ''Брестком'').

Заједнички назив за ''Услугу'' и ''Брестком'' је Предузеће.

Корисник

Члан 5.

Корисник ове комуналне услуге је свако физичко и правно лице чији су стамбени, пословни, индустријски или други објекти као и грађевинске парцеле спојени на јавни водовод, односно сва физичка и правна лица која фактички користе воду из јавног водовода, без обзира на правни основ.

Кориснички однос

Члан 6.

Кориснички однос се заснива прикључењем корисника на технички систем за испоруку воде, под техничким и другим посебним условима које прописује Предузеће.

II УСЛОВИ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА

Технички систем

Члан  7.

Испорука воде врши се путем одговарајућег техничког система.

Технички систем за испоруку воде представља техничко-технолошку целину коју чине следећа постројења и уређаји:

1. изворишта са објектима, опремом и зонама санитарне заштите;

2. цевоводи сирове воде од изворишта до постројења за пречишћавање воде;

3. цевоводи воде за пиће од постројења за пречишћавање воде до резервоара са пратећим објектима;

4. резервоари;

5. постројења за потискивање (пречишћавање) воде;

6. водоводна мрежа;

7. јавне чесме

8. јавни бунари

9. прикључци до мерног уређаја

10. уређаји за мерење испоручене количине воде на прикључку (у даљем тексту: водомер);

11. шахт за смештај водомера

12. инсталација у  објекту који је прикључен на јавну водоводну мрежу;

Постројења и уређаји из става 2. овог члана од тачке 1. закључно са тачком 10, чине јавни водовод и преносе се на управљање  Предузећу, а инсталацију корисника чине постројења и уређаји из тачке 11. и тачке 12.

Место предаје, односно место где се граниче објекти Предузећа и корисника и на коме се кориснику испоручује вода, је централни водомер или индивидуални водомер.

Спајање унутрашњих водоводних инсталација са јавним водоводом

Члан 8.

Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавним водоводом, односно уличном водоводном мрежом, преко водоводног прикључка.

Унутрашња водоводна инсталација је власништво корисника, који је дужан да исту одржава у санитарно-технички исправном стању.

Пречник водоводног прикључка, величину и тип водомера, као и услове за изградњу шахта за мерни уређај, у складу са техничким нормативима прописује Предузеће, на основу захтева и потреба корисника.

Изузетно, уколико не постоје техничке могућности за прикључење преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, водоводни прикључак се може поставити преко суседне грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника односно корисника те парцеле оверене код надлежног органа.

.

Трајно или привремено снабдевање

Члан 9.

Водоводни прикључак поставља се ради трајног или привременог снабдевања корисника водом.

Прикључење, ради трајног снабдевања корисника врши се на основу издатог решења о дозволи за употребу објекта.

Сваки објекат мора имати сопствени водоводни прикључак.

У стамбеним зградама са више станова, односно више улаза, за сваки улаз поставља се водоводни прикључак са главним водомером, а за сваког корисника стана ако то техничке могућности дозвољавају посебан водомер, који се поставља на одговарајућем месту испред улаза у стан или у заједничкој просторији објекта намењеној за ову намену.

Прикључак на јавни водовод, ради привременог снабдевања водом корисника, може се одобрити ради изградње објекта, уређења нових зелених површина,у случају организовања и одржавања спортских, културних и других сличних манифестација и у хитним случајевима када су доведени у питање живот и здравље људи.

Објекти који су у поступку озакоњења могу бити   до окончања поступка озакоњења, привремено прикључени на јавни водовод.

Услови за коришћење привременог водоводног прикључка

Члан 10.

Инвеститор, односно организатор, из члана 9. став 5. ове одлуке, обавезан је да Предузећу поднесе захтев за добијање сагласности за коришћење привременог водоводног прикључка.

За потребе изградње објекта, инвеститор је дужан уз захтев, приложити грађевинску дозволу и остале доказе о испуњености услова из захтева.

Уколико постоје технички услови за водоводни прикључак, Предузеће ће извршити привремено прикључење на водоводну мрежу о трошку инвеститора а по претходно сачињеном предрачуну и закљученом уговору.

Након изградње објекта и издавања решења о употреби објекта, инвеститор је дужан поднети захтев Предузећу за добијање трајног водоводног прикључка.

У случају из претходног става овог члана, Предузеће закључује уговор са корисником о трајном прикључењу на водоводну мрежу, и уводи га у евиденцију трајних корисника.

Код објеката вишепородичног становања, где није извршен пренос власништва свих стамбених јединица, инвеститор се сматра корисником трајног водоводног прикључка за објекте над којима није извршен пренос власништва.

Предузеће је обавезно, да у року од 8 дана, од дана пријема захтева, изда сагласност или одбије захтев.

Коришћење привременог водоводног прикључка уређује се уговором.

Корисник привременог водоводног прикључка је обавезан да Предузећу одјави коришћење воде, по истеку рока на који је одобрен, по престанку потребе за коришћењем воде или услед промене корисника.

Привремени водоводни прикључак не може се користити за трајно снабдевање водом.

Реконструкција постојећег водоводног прикључка

Члан 11.

У случају да корисник врши реконструкцију постојећег водоводног прикључка ради потребе за већом количином воде, дужан је платити накнаду Предузећу за проширење постојећег капацитета, што се уређује посебним уговором између Предузећа и подносиоца захтева.

Предузеће је обавезно, да у року од 8 дана, од дана пријема захтева, изда сагласност или одбије захтев.

Шахт за постављање водомера

Члан 12.

Водомер се поставља у шахт   који  мора бити увек приступачан за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера.

Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари, паркирање возила и слично.

Шахт се изграђује на приступачном и сувом месту, до два метра иза регулационе линије, или ако за то не постоје техничке могућности, на јавној површини испред објекта.

Изузетно, уколико не постоје технички услови за изградњу шахта на начин уређен ставом 3. овог члана, постављање водомера се може одобрити и у подруму објекта, уз сагласност корисника, а у том случају Предузеће не сноси никакву одговорност, за евентуалну штету насталу на објекту у случају квара на делу мреже од уличне водоводне цеви до водомера.

Корисник је дужан, шахт изградити у прописаним димензијама не мање од 1,2 mx 1 mx 1,2 m, светли отвор,  и исти одржавати у функционалном стању.

Код стамбено-пословних објеката где су на истом прикључку корисници стамбених и пословних простора, за кориснике пословног простора поставља се посебан централни водомер у истом шахту где се поставља централни водомер за кориснике стамбеног простора.

У случају да код стамбено пословне зграде није поступљено у складу са претходним ставом Корисници пословног простора су дужни да уграде посебан водомер у року од два месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

У случају да корисници не поступе на начин из претходног  става   овог члана, утрошак воде обрачунаваће се и наплаћивати по цени воде утврђеној за пословни простор.

Уколико Преузеће утврди да нема техничких услова за уградњу водомера из   става 7. овог члана, утрошак воде обрачунава се према критеријумима које прописује Предузеће.

Спајање са водоводном мрежом

Члан 13.

Сваки објекат, који се налази у улици или   се граничи са улицом у којој је изграђена водоводна мрежа, мора се спојити са том мрежом, у складу са техничким условима које прописује Предузеће.

Изузетно, са уличном водоводном мрежом може се спојити и објекат у улици у којој није изграђена улична канализациона мрежа, ако су испуњени услови за одвођење отпадних вода из техничке документације на основу које је издато одобрење за изградњу или решење о употреби објекта.

Члан 14.

Спајање објекта са уличном водоводном мрежом мора се извршити у року од 3 месеца, рачунајући од дана када су се стекли услови из члана 13. става 1. Ове одлуке. Захтев за спајање обавезно подноси лице које је власник-сувласник  односно корисником или закупац по основу овереног уговора од стране јавног бележника.

Уколико се у улици врши реконструкција водоводне мреже, Предузеће је обавезно да одмах при извођењу радова, о трошку инвеститора, поново прикључи корисника чији је прикључак изведен у складу са важећим техничким и урбанистичким условима, а корисник није мењао површину објекта, као и да замени дотрајале старе инсталације водоводне мреже.

Контролни водомер

Члан 15.

У стамбеним зградама корисник може, о свом трошку уградити контролни водомер, уз претходну сагласност Предузећа.

Предузеће ће одобрити уградњу контролног водомера, ако оцени да постоје технички услови за његову уградњу.

Контролни водомер служи за мерење потрошње једног корисника, с тим што је корисник обавезан да плаћа и део потрошње са централног водомера, односно разлику између очитаног стања са централног водомера и збира потрошње преко контролних водомера.

Периодични преглед и баждарење контролног водомера врши се у роковима прописаним Законом о мерним јединицама и мерилима и другим подзаконским актима, а на терет корисника.

Посебни услови за испоруку воде

Члан 16.

Испорука воде не може се вршити за објекте изграђене без одобрења надлежног Одељења Општинске  управе, изузев код објеката који се користе за становање.

Објекат који се користи за становање, за који је поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу објеката, може бити привремено, до правоснажности окончања поступка озакоњења, прикључен на систем јавног водовода.

У случају да се прикључење на јавни водовод изврши супротно ставу 1. овог члана, комунални инспектор донеће налог за искључење.

Поступак прикључења на систем

Члан 17.

Пре почетка израде техничке документације за изградњу објекта који треба да се прикључи на јавни водовод, надлежно оделење Општинске управе прибавља, по службеној дужности услове за прикључење на инфраструктуру од надлежних јавних предузећа, уколико нису садржани у важећем планском документу, а све о трошку инвеститора.

Предузеће је дужно, ако су испуњени услови да у року од 15 дана од дана пријема захтева, изда претходну сагласност из претходног става.

Услови за изградњу водоводног прикључка

Члан 18.

Изградњу водоводног прикључка, као и уградњу водомера, изводи Предузеће на захтев инвеститора или власника објекта.

Инвеститор новоизграђеног објекта или власник, дужан је да уз захтев поднесе:

- копију плана парцеле;

- одговарајућу техничку документацију;

- изјаву којом дозвољава Предузећу да прегледом испита унутрашње водоводне инсталације и др.

Предузеће ће по добијеном уредном захтеву закључити уговор о извођењу прикључка са подносиоцем захтева.

Предузеће је обавезно да примерак уговора из претходног става, достави комуналном инспектору у року од 7 дана од дана потписивања.

Предаја објеката јавног водовода

Члан 19.

Изграђена постројења и уређаје јавног водовода, инвеститор је обавезан да преда предузећу на управљање и одржавање, најкасније 30 дана од дана добијања употребне дозволе.

Приликом предаје објеката јавног водовода из претходног става, Предузећу се, поред одобрења за употребу објекта и одлуке инвеститора о преносу, предаје и пратећа техничка и финансијска документација са свим дозволама и сагласностима које су пратиле пројектовање и изградњу објекта.

О извршеној примопредаји сачињава се записник.

Члан 20.

Изграђени прикључак на водоводну мрежу, Предузеће одмах након изградње и испостављања коначног обрачуна инвеститору, као део јавног водовода, без посебне сагласности инвеститора, води у својим књигама као имовину Предузећа.

Извођење радова на водоводној мрежи

Члан 21.

Комунални и други радови који се изводе на водоводној мрежи, у непосредној близини, изнад или испод комуналних објеката (цевовода или других постројења и уређаја) у зонама и појасевима санитарне заштите, могу се изводити само уз претходну сагласност и присуство Предузећа.

Све радове на заштити и обезбеђењу комуналних објеката у случају извођења радова из претходног става, изводи Предузеће или други извођач под надзором Предузећа, на терет инвеститора.

Пре почетка извођења радова, Предузеће је обавезно да писменим путем о планираним радовима, обавести комуналног инспектора.

Коришћење воде у јавне сврхе

Члан 22.

Под коришћењем воде у јавне сврхе подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и поливање улица, заливање зелених површина јавне намене, као и за јавне чесме и фонтане и јавне манифестације од значаја за општину.

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују се уговором који Предузеће закључује са субјектима којима је поверено обављање делатност из претходног става.

Ватрогасне јединице, односно друштва, имају право да за потребе гашења пожара, користе воду из свих хидраната.

Испорука воде другим општинама, односно градовима

Члан 23.

Испорука вишка воде из јавног водовода другим општинама, односно градовима, врши се на одређено време, а најдуже на 3 (три) месеца.

Одлуку о испоруци воде из јавног водовода другим општинама, односно градовима, доноси Предузеће, уз сагласност Општинског већа, водећи рачуна о квалитету и континуитету снабдевања корисника у Општини.

Одлуку из претходног става, са предлогом уговора, Предузеће доставља на мишљење Правбраниоцу општине и заједно са тим мишљењем на сагласност Општинском већу.

Члан 24.

Испорука воде из претходног члана, уређује се уговором, кога закључује Предузеће са комуналним предузећем општине, односно града, којој се, односно коме се привремено испоручује вода.

Уговором се уређује: рок испоруке, количина, места мерења и предаје, квалитет испоручене воде, цена и начин плаћања, као и случајеви када се може ускратити или смањити испорука воде.

Пријем воде из других општина, односно градова

Члан 25.

Пријем воде, као и одлука о пријему воде из других општина, односно градова, врши се на начин и по поступку који је предвиђен за испоруку воде.

Уговором о пријему воде уређују се исти елементи као и у уговору о испоруци воде.

III ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕПРЕКИДНЕ ИСПОРУКЕ

Трајно и несметано пружање услуга

Члан 26.

Предузеће је обавезно да свој рад и пословање организује тако да обезбеђује сталну функционалну способност техничких система у циљу трајног и несметаног пружања услуга испоруке воде свим корисницима, непрекидно 24 часа дневно, под једнаким условима осим у случају више силе или хаварија на техничком систему за испоруку воде..

Предузеће је обавезно да обезбеди одговарајући квалитет воде и квалитет пружене услуге, који подразумева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима.

Мере штедње и редуковање потрошње

Члан 27.

Ако Предузеће не може да обезбеди испоруку воде у потребном обиму, Општинско веће ће наложити мере штедње или редуковање потрошње сагласно техничким могућностима система и утврдити обим рационалне потрошње по кориснику, као и време трајања редуковане потрошње.

Сви корисници су обавезни да се придржавају прописаних мера из претходног става.

Минимум процеса рада

Члан 28.

Ако се у Предузећу организује штрајк, мора се обезбедити минимум процеса рада.

Мере за заштиту објеката јавног водовода

Члан 29.

Предузеће има право и обавезу да предузме потребне мере за заштиту објеката јавног водовода, приликом њиховог постављања, коришћења и одржавања, укључујући и право преласка преко туђе непокретности, које утврђује надлежни орган Општине.

Предузеће одговара за штету која настане извођењем радова.

Изнад и поред објеката јавног водовода не могу се градити други објекти, и постављати инсталације и уређаји, осим у изузетним случајевима и под посебним условима уз сагласност Предузећа.

Растојање објеката јавног водовода од другог објекта, инсталација и уређаја, мора бити толико да се приликом откопавања водоводне цеви односно радова на објекту или другим инсталацијама и уређајима не угрозе објекти јавног водовода и обрнуто.

Уколико су растојања између објеката и инсталација и уређаја јавног водовода недовољна, приликом извођења радова морају се применити заштитне мере, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна.

Растојање јавног водовода од других објеката одређује Предузеће.

Правилник

Члан 30.

Предузеће, уз сагласност Општинског већа, доноси правилник којим се уређује: категоризација корисника по обиму потрошње, дозвољени обим потрошње, цене и начин плаћања испоруке воде, одређивање услова коришћења услуга испоруке воде у посебним околностима и по категоријама корисника, као и дозвољени обим коришћења услуга за објекте.

Обавезе Предузећа у случају непланираних прекида испоруке

Члан 31.

У случају непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у испоруци воде, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести председника Општинског већа и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја или прекида и то:

- обезбеди снабдевање корисника из алтернативних извора, када је то могуће;

- радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, да ангажује трећа лица ако то захтева ситуација;

- хитно поправи или замени неисправне инсталације и уређаје и заштити објекте јавног водовода и уређаје од даљих кварова или хаварија;

- предузме и друге, неопходне мере, као и мере које утврди Општинско веће.

Обавезе Општинског већа у случају непланираних прекида испоруке

Члан 32.

По пријему обавештења из претходног члана Општинско веће је дужно да:

- одреди ред првенства и начин испоруке воде оним корисницима, код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

- предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

- наложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере;

- утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у испоруци воде, као и учињену штету.

Обавезе Предузећа у случају изненадног квара на јавном водоводу

Члан 33.

У случају изненадног квара на јавном водоводу, Предузеће може и без претходног обавештавања корисника да прекине испоруку воде, с тим да је обавезно да одмах по прекиду, преко средстава јавног информисања, обавести кориснике о разлозима, као и оквирном времену трајања прекида.

Предузеће је обавезно, да извођење радова из претходног става, организује тако да прекид у испоруци траје што краће.

Ако прекид у испоруци није могуће отклонити у року краћем од 24 часа, Предузеће је обавезно да корисницима обезбеди испоруку из алтернативних извора.

Обавештавање корисника о испоруци воде

Члан 34.

Предузеће је дужно да одреди телефонски број и дежурно лице преко којег ће корисници добијати информације о испоруци воде, непрекидно 24 часа.

Предузеће је дужано да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине   и Предузећа а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.

Предузеће је дужано да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања   достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 2. овог члана такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа Општинска управа преиспитује рад предметног предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу.

Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 5. овог члана, доноси акт којим налаже Предузећу, да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.

Корисници услуга из члана 1. ове одлуке, могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге преко интернет странице Предузећа из става 1. овог члана, а исто је дужан да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана.

Обавезе Предузећа у случају планираних прекида испоруке

Члан 35.

Предузеће је дужно да путем средстава јавног информисања, или на други погодан начин, благовремено обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима у испоруци воде, најкасније 24 часа пре очекиваних сметњи, односно прекида.

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА

Обавезе Предузећа

Члан 36.

Предузеће је обавезно да:

1. врши испоруку воде у складу са прописаним стандардима и нормативима у погледу квалитета и исправности воде,

2. трајно чува комплетну техничку документацију о стварно изведеном стању јавног водовода;

3. примењује прописане техничке услове;

4. одржава постројења и уређаје јавног водовода,

5. одржава прикључке од уличне водоводне мреже, закључно са централним или индивидуалним водомером;

6. одржава и контролише исправност водомера;

7. врши замену неисправних водомера по службеној дужности, или на захтев корисника у року од 10 дана од дана пријема захтева, односно од утврђивања неисправности по службеној дужности, о трошку Предузећа;

8. најмање једном месечно очитава стање на водомеру, као и када се промени цена воде,

9. врши прикључење унутрашњих инсталација на јавни водовод;

10. достави план хидраната на водоводној мрежи ватрогасним јединицама, односно друштвима и да их обавести о сваком укинутом или новом уграђеном хидранту, одмах по насталој промени;

11. одржава надземне хидранте на површинама јавне намене и обележи места на којима се налазе подземни хидранти;

12. обезбеђује испоруку воде за јавне сврхе;

13. стално контролише састав испуштених вода из централних постројења за пречишћавање воде и по потреби предузима одговарајуће мере;

14. планира и усклађује своје планове са планским документима Општине.

Периодични преглед, поправка и замена водомера

Члан  37.

Периодични преглед водомера који су у употреби, врши се у роковима прописаним законом и подзаконским актима.

Поправку водомера, без обзира дали се врши у време или по истеку рока важења жига, врши Предузеће.

Уколико је неисправност водомера настала због механичког оштећења или непажње корисника, трошкове поправке сноси корисник.

Корисник је обавезан да омогући Предузећу скидање водомера, ради периодичног прегледа и замене исправним или избаждареним, без обавезе да на прикључак врати исти водомер.

Уколико корисник не дозволи замену контролног водомера, или онемогући његово очитавање у периоду од 3 месеца узастопно, Предузеће ће му обуставити даљу испоруку воде и обрачунати паушалну накнаду за тај период.

Контрола исправности водомера на захтев корисника

Члан 38.

Предузеће је обавезно, да на захтев корисника, изврши контролу исправности водомера у року од 8 дана од пријема захтева.

Ако се прегледом водомера утврди да је исти неисправан, и да је услед тога дошло до повећане потрошње воде, Предузеће је дужно исправити рачун и то тако што ће количину испоручене воде за спорни период, а најдуже за три месеца уназад од дана затраженог прегледа водомера, обрачунати по просечној месечној потрошњи за исти период у претходној години, или у наредном периоду у којем је могуће проценити потрошњу воде.

Ако се контролом утврди да је водомер неисправан, Предузеће је обавезно да га замени у року од 2 дана од дана када се утврди неисправност.

Трошкове испитивања водомера сноси Предузеће, осим у случају ако се установи да је водомер исправан, када трошкове сноси корисник. Ако је захтев поднет по истеку рока важења жига, корисник неће сносити трошкове провере исправности водомера.

Обавезе корисника

Члан 39.

Корисник је дужан:

1. да одржава унутрашње инсталације водовода у исправном стању,

2. да одржава шахт за водомер како би исти био сув, уредан и приступачан за очитавање и поправљање водомера,

3. да заштити водомер од евентуалног оштећења, крађе а у зимском периоду од замрзавања,

4. да за пословни простор у стамбено пословним објектима (накнадно промењена намена стамбеног простора у пословни), уколико постоје техничке могућности, у року од 15 дана од дана почетка коришћења пословног простора поднесе захтев за уградњу посебног водомера,

5. да Предузећу редовно плаћа накнаду за испоручену воду у роковима утврђеним овом одлуком,

6. да пријави Предузећу у року од осам дана, од дана настанка промене, сваку промену битну за испоруку воде као и права и обавезе корисника,

7. да омогући овлашћеном лицу Предузећа, приступ месту прикључка, уређајима и инсталациијама, ради провере исправности, искључења, отклањања квара, замене и одржавања истих,

8. да омогући очитавање водомера, уручивање обрачуна, као и да дозволи замену водомера у оквиру редовне контроле у случају квара или замагљења водомера.

Забрањене радње корисника

Члан 40.

Кориснику је забрањено:

1. да сам или ангажовањем другог лица, поправља или уклања водомер, уклања или скида пломбу са водомера,

2. да користи кућне водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја,

3. да затвара затварач испред водомера, осим у случају хаварије на унутрашњим инсталацијама у ком случаjу је дужан без одлагања обавестити Предузеће,

4. да изврши прикључење на јавни водовод без сагласности Предузећа,

5. да прикључи унутрашње водоводне инсталације преко водоводног прикључка или унутрашњих инсталација другог корисника,

6. да угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера.

7. да изврши повезивање сопственог изворишта са унутрашњим инсталацијама објекта који је прикључен на јавни водовод, без уградње одговарајућег затварача и разделника.

Обавеза отклањања квара

Члан 41.

Уколико дође до пуцања цеви или хаварије на унутрашњим водоводним инсталацијама корисника и истекне већа количина воде од уобичајеног просека потрошње, корисник је обавезан да отклони квар и да то пријави Предузећу.

Услови за привремено отказивање коришћења воде

Члан 42.

Корисник има право да привремено откаже коришћење воде, уколико постоје технички услови за искључење, а отказом не доводи до поремећаја испоруку воде другим корисницима.

Корисник који откаже коришћење воде, обавезан је да испусти воду из кућне инсталације.

Отказ из претходног става, даје се у писаној форми, најмање 15 дана пре престанка коришћења воде.

V НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ НАКНАДЕ

Плаћање за испоручену воду

Члан 43.

Корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу утврђене јединичне цене, у зависности од обима пружене услуге, а у складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

Елементи за утврђивање јединичне цене

Члан 44.

Елементи утврђене јединичне цене су:

1. пословни расходи, за редовно обављање испоруке воде у прописаном обиму, исказани у пословним књигама;

2. расходи за редовно инвестиционо и текуће одржавање техничког система;

3. добит Предузећа.

Критеријуми за утврђивање цена испоруке

Члан 45.

Критеријуми за утврђивање цена испоруке воде по m3 су:

1. обим и квалитет услуга према прописаним стандардима и нормативима;

2. висина трошкова обављања испоруке воде у складу са стандардима и нормативима (материјални трошкови, зараде запослених, амортизација, трошкови текућег и инвестиционог одржавања и остали трошкови пословања).

Цену за извршену испоруку воде по m3, утврђује Предузеће, уз сагласност Општинског већа.

Утврђивање обима испоручене воде

Члан 46.

Обим испоручене воде утврђује Предузеће очитавањем водомера (главног, ндивидуалног, контролног)  и на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком.

Главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре.

Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности.

Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који служе мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне просторије, су у својини власника појединачних станова, односно, власника појединачних пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања индивидуалних мерних инструмената.

Категорије корисника

Члан 47.

Категорије корисника су:

1. физичка лица;

2. правна лица;

3. остали корисници.

Тарифни систем

Члан 48.

Предузеће обрачунава накнаду за извршену испоруку воде применом тарифног система, који утврђује Предузеће уз сагласност Општинског већа.

Тарифним системом се одређују критеријуми и мерила за категорије и намену у потрошњи,   категорије корисника, обрачунски елементи за утврђивање вредности услуге, тарифни ставови за обим извршене услуге, као и мере којима се обезбеђује прилагођавање потрошње воде условима и могућностима система.

Очитавање водомера

Члан 49.

Водомер очитава овлашћено лице Предузећа.

Корисник има право да присуствује очитавању водомера.

Предузеће утврђује распоред очитавања и дужно је да о томе обавести кориснике, путем средстава јавног информисања.

Ако у случају пропуста корисника није могуће извршити очитавање водомера, овлашћено лице дужно је да остави писмено обавештење о дану и часу накнадног очитавања водомера, а ако ни тада не буде могуће очитати водомер, утрошак воде ће се проценити према просечној потрошњи из претходна два периода очитавања, а тачан обрачун извршиће се при следећем редовном очитавању.

У објектима у којима су уграђени водомери са електронским механизмом за даљинско очитавање, потрошња воде се очитава преко тог механизма.

Очитавање утрошене воде врши се месечно.

У зимском периоду, када метеоролошки услови не омогућавају редовно очитавање водомера, потрошња воде се обрачунава у виду аконтације на основу просечне потрошње из претходна два периода очитавања, а коначан обрачун извршиће се након првог редовног очитавања.

Обрачун и наплата воде

Члан 50.

Обрачун и наплата воде кориснику врши се према стању бројила на централном и индивидуалном водомеру, регистрованом на дан извршеног очитавања, с тим што се регистровано стање на бројилу у моменту очитавања, узима као почетно стање за наредни обрачунски период.

У зградама, у којима су у свим становима уграђени контролни водомери, корисници плаћају накнаду према потрошњи регистрованој на контролним водомерима, као и разлику између регистроване потрошње на контролним водомерима и регистроване потрошње на централном водомеру, која се дели на кориснике сразмерно њиховој потрошњи.

У стамбеним зградама, у којима нису сви корисници уградили контролне водомере у становима и заједничким просторијама, корисник који је исте уградио, плаћа накнаду према потрошњи регистрованој на контролном водомеру, а корисници који нису уградили контролни водомер, плаћају паушалну потрошњу у количини од _______________кубних метара по члану домаћинства.

Корисници који су уградили контролне водомере, као и корисници који се задужују преко паушала, плаћају и разлику између збира регистроване потрошње на контролним водомерима и додељеног паушала и регистроване потрошње на централном водомеру, сразмерно њиховој потрошњи на контролним водомерима и додељеног паушала.

Уколико је збир регистроване потрошње на контролним водомерима и додељеног паушала, већи од регистроване потрошње на централном водомеру, корисницима којима је додељен паушал, умањује се задужење сразмерно додељеном паушалу.

У зградама, у којима нису уграђени контролни водомери у становима и заједничким просторијама, корисници плаћају регистровану потрошњу на централном водомеру, који се дели на кориснике у зависности од броја чланова породичног домаћинства.

Уколико се поступак утврђивања количине испоручене воде кориснику у стамбеној згради, утврди неисправност централног водомера, Предузеће је дужно да количину испоручене воде утврди на основу просечне потрошње из истог периода у претходној години.

У пословно-стамбеним зградама, у којима нису уграђени посебни водомери за пословни простор, начин расподеле накнаде између корисника стамбеног, односно пословног дела, одређује Предузеће водећи рачуна о односу стамбеног и пословног дела зграде и природе пословне делатности.

Члан 51.

У зградама са пословним просторијама, у којима су уграђени контролни водомери, корисници плаћају накнаду према потрошњи регистрованој на контролним водомерима, као и разлику између збира регистроване потрошње на контролним водомерима и на централном водомеру, која се дели на кориснике сразмерно њиховој потрошњи.

У зградама са пословним просторијама, у којима нису сви корисници уградили контролне водомере, корисник који је исти уградио, плаћа накнаду према потрошњи регистрованој на контролном водомеру, а корисници који нису уградили контролни водомер, плаћају разлику између збира регистроване потрошње на контролним водомерима и регистроване потрошње на централном водомеру, која се расподељује применом критеријума које утврди Предузеће.

У зградама са пословним просторијама, у којима нису уграђени контролни водомери, утврђени обим испоручене воде регистрован на централном водомеру, расподељује се према критеријумима које утврди Предузеће.

Корисник пословног простора је обавезан да Предузећу достави податке о површини пословног простора који користи, врсти делатности, броју запослених и броју места за точење, на основу којих се утврђује потрошња воде.

Уколико се у поступку утврђивања количине испоручене воде кориснику из става 1. овог члана, констатује неисправност централног водомера, Предузеће је обавезно да количину испоручене воде утврди на основу просечне потрошње из истог периода у претходној години.

Наплата испоручене воде преко бесправно постављеног прикључка

Члан 52.

Предузеће има право да наплати испоручену воду преко бесправно постављеног прикључка од момента прикључења, према потрошњи на водомеру, применом важећих цена у моменту сазнања за бесправно прикључење.

Ако на самовољно изведеном прикључку није постављен водомер, количина испоручене воде утврдиће се према притиску на месту прикључења, унутрашњем пресеку цеви на месту излива, узимајући време коришћења 12 часова дневно од момента самовољног прикључења или 90 дана ретроактивно од дана сазнања да је прикључење изведено.

Гашење пожара

Члан 53.

Испоручена вода за гашење пожара се не наплаћује.

Пријава броја чланова домаћинства

Члан 54.

Корисник из категорије 1. физичка лица, обавезан је да Предузећу пријави број чланова породичног домаћинства, као и све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату воде, без одлагања.

Пријава се подноси у писаној форми.

Достављање обрачуна о количини испоручене воде

Члан 55.

После очитавања водомера, Предузеће је дужно корисницима доставити обрачун о количини испоручене воде.

Корисник из категорије 1. физичка лица и 3. остали корисници, плаћају накнаду за испоручену воду у року од 15 дана од дана достављања обрачуна.

Корисник из категорије 2. правна лица, плаћа накнаду за испоручену воду за фактурни период, у року од 15 дана од дана достављања обрачуна.

Начин плаћања накнаде

Члан 56.

Плаћање накнаде, врши се уплатом на благајни Предузећа, уплатом на текући рачун Предузећа и на кућној адреси корисника уплатом код инкасанта Предузећа.

Инкасанти предузећа су обавезни да имају идентификациону картицу и обавезни су да је покажу на захтев корисника, приликом наплате накнаде.

Камата за кашњење у плаћању

Члан 57.

По истеку рока плаћања из члана 52. ове одлуке, Предузеће има право да зарачуна камату на износ неплаћеног дуга, за сваки дан закашњења, у складу са законом.

Приговор корисника

Члан 58.

Корисник може поднети приговор Предузећу на обрачун за испоручену воду, у писаној форми најкасније у року од 8 дана од дана када му је достављен обрачун.

Предузеће решава по приговору у року од 8 дана од дана пријема приговора и о томе обавештава корисника.

Ако Предузеће, поступајући по приговору, утврди да је водомер неисправан, дужно је да исправи обрачун, тако што ће количину испоручене воде обрачунати по просечној потрошњи за исти период у претходној години, за период од када је водомер био неисправан, а најдуже 90 дана уназад.

VI ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

Привремена обустава испоруке

Члан 59.

Предузеће ће привремено ускратити кориснику испоруку воде у следећим случајевима:

1. ако корисник не плати накнаду за испоручену воду два месеца узастопно,

2. ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и шахта такво да угрожава хигијенску исправност воде у јавном водоводу,

3. ако унутрашње водоводне инсталације спојене са јавним водоводом повеже са водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта,

4. ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко водоводног прикључка или унутрашњих водоводних инсталација корисника друге зграде, односно непокретности,

5. ако угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера,

6. ако уклони водомер, скине или оштети пломбу на водомеру,   ако окрене водомер  у супротном смеру, ако закључава  поклопац од шахта,

7. ако уклони пломбу са затварача испред водомера или са затварача на обилазном воду намењеном за противпожарне потребе, без обавештења и одобрења Предузећа,

8. ако доведе у неисправност водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност суседних објеката,

9. ако воду користи ненаменски и преко дозвољеног обима у условима проглашених мера штедње,

10. ако користи унутрашње водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја,

11. ако преко хидрантске мреже неовлашћено користи воду за друге намене без уграђеног водомера,

12. ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника,

13. ако у случају промене корисника (насталу прометовањем непокретности, променом адресе становања, смрћу итд) нови корисник не изврши уредно пријављивање Предузећу,

14. ако корисник не омогући приступ овлашћеном лицу Предузећа, месту прикључка, уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, отклањања квара, замене и одржавања истих,

15. ако корисник не омогући овлашћеном лицу Предузећа очитавање водомера, уручивање обрачуна у два узастопна очитавања.

У случајевима из става 1. овог члана тачке 2. до 15., Предузеће је дужно да у складу са техничким условима, искључи корисника из система јавног водовода и да о разлозима за искључење одмах, а најкасније у року од 24 сата обавести корисника и општинског комуналног инспектора.

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, Предузеће ће пре искључења упозорити корисника да ће уколико у остављеном року не измири своју обавезу бити искључен са система јавног водовода.

Наставак испоруке

Члан 60.

По престанку разлога за обуставу испоруке воде из претходног члана, Предузеће је обавезно да у року од 2 дана, од дана подношења захтева корисника и уплате износа трошкова искључења, односно поновног укључења, настави испоруку воде.

Трошкови искључења и поновног прикључења

Члан 61.

Трошкове искључења и поновног укључења водоводних инсталација, сноси корисник.

Самовољно прикључење

Члан 62.

Када се корисник прикључи самовољно на систем јавног водовода, комунални инспектор издаће налог за искључење тог корисника, по службеној дужности, на основу пријаве Предузећа или другог правног лица.

VII НАДЗОР

Члан 63.

Надзор над применом ове одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке, врши Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине путем комуналног инспектора.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји Предузећа

Члан 64.

Новчаном казном у фиксном износу износу од 150.000,00 динара казниће се Предузеће ако учини прекршај из члана 36. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.

Члан 65.

Новчаном казном у фиксном износу износу од 100.000,00 динара казниће се Предузеће ако учини прекршај из члана 10. став 7., члана 11. став 2., члана 14. став 2.,члана 17.став 2;, члана 31., члана 35., члана 38. став 1.   2. и 3. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се Предузеће ако ако учини прекршај из члана 18. став 3. и 4., члана 21. став 3., члана 26., члана 34., члана 35., члана 49. став 3., 4. и 6., члана 55. став 1., члана 59. став 2. и 3. и члана 60. ове одлуке.

За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара.

Прекршаји правног лица

Члан 66.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице, као корисник, ако учини прекршај из члана 19. став 1. и 2., члана 39., члана 40., и члана 41. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.

Члан 67.

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице, као корисник, ако учини прекршај из члана 10. став 4., члан 12. став 5., члана 21. став 1. и 2. и члана 27. став 2. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице, као корисник, ако учини прекршај из члана 37. став 4., члана 42. и члана 51. став 4. ове одлуке

За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара.

Прекршаји предузетника

Члан 68.

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из члана 10. став 4., члана 12. став 5., члана 19. став 1. и 2., члана 21. став 1. и 2., члана 27. став 2., члана 39., члана 40., члана 41. ове одлуке.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из члана 37. став 4., 42. став 2. и 3. и члана 51. став 4.

Прекршаји физичког лица

Члан 69.

Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из члана 12. став 5., члана 15. став 1., члана 39. и члана 40. ове одлуке.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из члана 10. став 4. и 9, члана 27. став 2., члана 37. став 4., члана 41., члана 42. и члана 54.став1. ове одлуке.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист општина Оџаци",  ).

Члан 71.

Ова одлука супа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Оџаци".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број

Дана:

Оџаци

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА